Предписание органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования, отчёты об исполнении таких предписаний

Таблица 1 – результаты проверок 2019 -2021 гг.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Проверяющая организация** | **Тема проверки** | **Дата проведения проверки** | **Итоги проверки, предписания** | **Устранение нарушений** |
| Управление Роспотребнадзора Самарской области в Нефтегорском районе | Распоряжение о проведении проверки юридического лица от 09.04.2019г., № 21-05/38. | 09.04.2019г. | 1.Соблюдать наполняемость групп исходя из норматива для групп раннего возраста (до 3-х лет) не менее 2, 5 метров квадратных на 1 ребенка и для дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет)- не менее 2.0 метров квадратных на одного ребенка-п.1.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»  2. Отремонтировать стены некоторых помещений (Буфетная группы №10, туалетная группа №10, №7, №2 прачечная, пищеблок) -п. 5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»  3. Отремонтировать потолки некоторых помещений (пищеблок, спортивный зал, туалетная группа №7)-  п. 5.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»  4. Отремонтировать полы некоторых помещений имеют дефекты покрытия (буфетная группа№3, туалетная группа №11)-  п. 5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»  5. Обеспечить хранение уборочного инвентаря в шкафах –п.6.21. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»  6. Осветительный прибор в туалетной группы №10 оборудовать светорассеивающей защитной арматурой-п.7.10. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»  7. Регламентировать сроки использования кипяченой воды для организации питьевого режима- п. 14.26 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»  8. Откорректировать примерное 10-ти дневное меню детского сада - п. 15.1., п 15.5, п. 15.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»  9. Соблюдать сроки смены постельного белья (не реже 1 раза в неделю) – п. 17.14. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»  10. Соблюдать правила отбора суточных проб-п. 14.24. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»  11. Соблюдать отказ от профилактической прививки против гриппа на основании Постановления правительства РФ № 825 от 15.07.1999г. «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связаны с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требуют обязательного проведения профилактических прививок» - п. 19.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»  12. На пищеблоке не допускать совместное хранение личной и санитарной одежды – п. 19.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»  13. В детском саду ввести в эксплуатацию плавательный бассейн, предусмотренный проектом - п.4.19 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» | Нарушения частично устранены. Написаны письма в МАУ «Вектор» (исх. №148/1 от 15.05.2019г., исх. №60 от 15.04.2019г.  Исх. № 559 от 13.09.2021г.) |